## Slide 1
无创产前筛查的算法
徐寒黎 生物信息部
2018年7月26日

## Slide 2
背景知识
PART ONE

## Slide 3
产前筛查的重要性
All For Health All For Clinical
染色体非整倍性异常是导致出生缺陷的重要原因
唐氏综合征（Down syndrome）又称先天愚型、21三体综合征，是最常见的由于染色体非整倍性异常（多了一条21号染色体）所导致的出生缺陷。
产前筛查的意义重大
唐氏综合征是一种偶发性疾病，具有随机性，事前没有征兆，因此每对夫妻都有生育唐氏儿的风险。
即使是健康女性也有大约1/700的几率会怀有唐氏儿；风险随孕妇年龄增长而显著增加。35岁（1/350），40岁（1/100）。
医学上缺乏有效治疗手段。因此通过产前筛查和诊断手段尽早发现，从而避免唐氏儿的出生，成为了唯一有效的策略。

## Slide 4
NIPT理论基础
All For Health All For Clinical
无创产前筛查(NIPT)的研究背景和意义
传统筛查无法获取胎儿遗传物质，因而准确性低；绒毛取样和羊水穿刺等诊断使用有创手段获取胎儿遗传物质，存在流产风险
Dennis Lo在母体外周血的血浆中发现胎儿游离DNA，为无创产前筛查奠定了基础
胎儿游离DNA（cffDNA）
胎儿比例：胎儿cfDNA所占总的cfDNA的比例
需要在较大的母体cfDNA背景下，检测出胎儿cfDNA的异常
胎儿比例在NIPT检测三体的有效性方面起着至关重要的作用

## Slide 5
NIPT算法的背景
All For Health All For Clinical
主流Z检验方法——未能有效利用胎儿比例信息
正常情况下，染色体含量2；胎儿三体时，染色体含量为2+h，略高于正常值
step1. 将测序数据比对到参考基因组，根据覆盖度估计每条染色体的含量
step2. 计算大量阴性对照样本的染色体的含量的均值和样本间标准差
step3. ，Z值大于设定阈值，认为该染色体存在三体的高风险
Z检验的方法的缺陷
1. 尽管胎儿比例h的估计值能线性地影响着Z值，但是通过h相对于s的比值来起作用。任何影响s的估计值的因素，例如不同技术平台和不同实验批次间波动性或者不同染色体的长度，都会不可避免地影响Z值
2. Z值依赖一个设定的阈值来区分阴性和阳性。假定阈值为3，存在灰区判断难题（2.9 VS 3.1）。实际不同的研究者选取的阈值是不同的，甚至同一个研究者在不同的时候的阈值也是不同的

## Slide 6
NIPT算法的背景
All For Health All For Clinical
主流Z检验方法——未能有效利用胎儿比例信息
正常情况下，染色体含量2；胎儿三体时，染色体含量为2+h，略高于正常值
step1. 将测序数据比对到参考基因组，根据覆盖度估计每条染色体的含量
step2. 计算大量阴性对照样本的染色体的含量的均值和样本间标准差
step3. ，Z值大于设定阈值，认为该染色体存在三体的高风险
Z检验的方法的缺陷
1. 尽管胎儿比例h的估计值能线性地影响着Z值，但是通过h相对于s的比值来起作用。任何影响s的估计值的因素，例如不同技术平台和不同实验批次间波动性或者不同染色体的长度，都会不可避免地影响Z值
2. Z值依赖一个设定的阈值来区分阴性和阳性。假定阈值为3，存在灰区判断难题（2.9 VS 3.1）。实际不同的研究者选取的阈值是不同的，甚至同一个研究者在不同的时候的阈值也是不同的

## Slide 7
NIPT新算法的重大革新
All For Health All For Clinical
我们NIPT新方法——重点关注胎儿比例信息，将其纳入先验
step1. 利用性染色体推断胎儿比例，拟合胎儿比例分布作为零假设和备择假设的先验概率
step2. 计算包含数据和参数的似然值，这里选择Z检验的似然值
step3. 构建贝叶斯模型，计算贝叶斯因子
NIPT新方法的优势和创新
1. 准确性更高：有效利用了胎儿比例的先验信息，找出了9例Z检验方法的假阳
2. 临床适用范围更广：隐马尔科夫模型能有效识别并剔除母体CNV对胎儿三体检测的影响
3. 稳健性更强：降低了不同测序技术平台和不同实验批次的样本波动性影响
4. 数据量更低：降低了对测序深度的要求，成本更低，商业推广和应用的价值更大
5. 临床指导意义更好：能够计算阳性预测值和阴性预测值

## Slide 8
NIPT的贝叶斯算法
PART TWO

## Slide 9
1. 选取分析单位
All For Health All For Clinical
最优窗宽的选取
样本覆盖度很低（仅0.1X），因此对染色体分窗统计
基因组分成一系列1Kb且无重叠的窗口，根据比对的信息，计算窗的含量
用1Kb的窗组成不同宽度的新窗口。窗的含量是其中所有1Kb构建块含量的均数
计算窗的含量变异系数，反射点附近的红色点对应着100Kb窗宽
最终选取100Kb作为最优的窗宽，两个相邻窗口之间的重叠为50Kb

## Slide 10
2. 母体CNV模型
All For Health All For Clinical
群体水平和母体水平CNV的干扰
参考偏倚导导致群体水平CNV的例子
隐马尔科夫模型剔除群体和母体CNV
每个100Kb窗的含量已知，属于模型中观测状态
每个100Kb窗中“缺失，正常，重复” 这3种状态不能直接观测，属于模型中隐藏状态
隐藏状态服从马尔科夫转移，并发射观测状态
用经典的EM算法拟合模型

## Slide 11
2. 母体CNV模型
All For Health All For Clinical
隐马尔科夫模型能够标记出存在母体水平CNV的窗，后续算染色体含量时剔除这些窗
HMM有效识别母体CNV
图上任意一个点代表一个100Kb窗口，横坐标是染色体上的位置，纵坐标是中心化的窗的含量
上方图显示，母体自身在10号染色体上存在CNV（微重复），会导致胎儿10号染色体三体的假阳性
下方的图显示，母体CNV被隐马尔科夫模型标记和掩盖。最终检测得到阴性结果
与该样本的羊水穿刺验证结果一致

## Slide 12
3. GC校正模型
All For Health All For Clinical
GC偏倚和染色体偏倚的校正
上方图显示，窗的含量以非线性的方式与窗的GC含量相关；下方图为GC校正后
平滑样条法有效消除GC偏倚：1. 将全部窗按照GC含量排序；2. 平滑样条法对排序后窗口的含量作平滑处理，窗的含量的原始值减去平滑值；3. 恢复原先窗的顺序
加权线性回归有效消除染色体偏倚：以方差的倒数作为权重从GC校正后的窗的含量中将均值回归掉，保留残差作为窗的含量

## Slide 13
4.胎儿比例的模型
All For Health All For Clinical
从性染色体推断胎儿比例
假定胎儿比例为，对男胎，X染色体含量的期望值为，Y染色体含量的期望值为
X和Y染色体都能提供胎儿比例的信息，如图Y的信息比X更明显；同时利用X和Y
定义参数，有，最终得到

## Slide 14
5. 贝叶斯推断模型
All For Health All For Clinical
贝叶斯因子的计算
在零假设的条件下：，
在备择假设的条件下： ，
我们的数据，是中心化的染色体覆盖度，是染色体覆盖度的样本间标准差
因此得到似然值
对积分，得到
我们计算贝叶斯因子 /

## Slide 15
算法方法学小结
All For Health All For Clinical
从方法学的角度阐述基于贝叶斯推断的无创产前筛查新方法。
首先介绍如何在染色体上选取合适的分析的单位；
随后阐述了基于隐马尔科夫模型来识别群体水平和母体水平的CNV；
分别引入了光滑样条法和加权线性回归校正GC偏倚和染色体偏倚。
在此基础上，建立模型从性染色体数据中推断胎儿比例，拟合胎儿比例的分布，作为贝叶斯分析的先验信息。
建立贝叶斯推断的框架，将先验信息和似然值相结合，计算出贝叶斯因子

## Slide 16
NIPT的贝叶斯算法的应用
PART THREE

## Slide 17
1. 患者和数据
All For Health All For Clinical
临床试验
入组孕妇必须满足年满18周岁并且孕周不低于8周
NIPT检测：患者入组时抽取10毫升的外周静脉血，使用Illumina公司的Nextseq 500测序仪，单端测序的读长为75bp，目标覆盖度为0.1×。
包含随访来获得妊娠和分娩记录，以及新生儿的体检记录
测序数据预处理
删除低质量的reads：PCR扩增引入的重复片段的reads被删除；包含一个以上碱基N的reads被删除；连续5个核苷酸的平均测序质量低于20的reads也被删除
用BWA软件将剩余的reads比对到参考基因组HG19上，比对策略是允许最多一个错配，只保留唯一比对上的reads，用于进一步分析
在我们降低数据量的实验中，我们随机地（按照均匀分布）抽取3M的reads数

## Slide 18
2. 胎儿比例的先验信息
All For Health All For Clinical
胎儿比例的分布
用X和Y染色体含量推断3405例样本的胎儿比例，直方图如图
用K-means聚类将胎儿比例分为两组，阈值是0.028
拟合胎儿比例的概率密度函数，女胎样本为，男胎样本为，全部样本为
最终我们选择了Beta分布来拟合， 和，分布的参数通过匹配分析前两个矩得到

## Slide 19
2. 胎儿比例的先验信息
All For Health All For Clinical
先验概率的确定
放弃sharp null，选取作为零假设模型下的胎儿比例的先验概率
放弃，选取作为备择设模型下的胎儿比例的先验概率

## Slide 20
3. 新方法与Z检验结果的比较
All For Health All For Clinical
20
降低数据量测试（成本优势）
贝叶斯方法（实线表示）和Z检验方法（虚线表示）的统计功效比较
相较于Z检验，贝叶斯方法产生更多的“真阳性”和更少的“假阴性”

## Slide 21
3. 新方法与Z检验结果的比较
All For Health All For Clinical
21
Z值、胎儿比例和贝叶斯因子
左图：X轴是Z值，Y轴是胎儿比例，点的尺寸对应，三者正相关（染色体13，18，21分别标记为蓝色，绿色，红色）
左图：不同染色体斜率不同；右图：不同长度的染色体的SSD不同

## Slide 22
3. 新方法与Z检验结果的比较
All For Health All For Clinical
22
22
图上每个点对应着一个显著的Z检验阳性（Z>4）
X轴是从性染色体推断的胎儿比例；Y轴是从三体推断的胎儿比例；点的尺寸对应
灰色点（28/51）为女胎，黑色点（23/51）为男胎
（14/23）对角线上：其中13个BF大于1400；三角形内的点，BF为19，20号染色体，阴性
（9/23）对角线外：7个圆圈内的点，阴性；正方形内的点，BF为186，3号染色体，阴性；菱形内的点，BF超三千万，13号染色体，阳性嵌合
共检出9例假阳
Z检验阳性样本分析

## Slide 23
课程小项目
PART THREE

## Slide 24
分析真实NIPT样本
All For Health All For Clinical
24
24
分析真实样本
1. 运行示例的算法脚本，分析20个样本数据，给出正确分析结果（Z score，BF，h）
2.自己写脚本作图（语言不限，建议选R或者python），实现分析结果的可视化（一图胜千言，图的类型和格式均不限，达到描述效果即可）
已知BF和prior odds ratio的情况下，自己写一个脚本计算阳性预测值PPV
公式关系： posterior odds ratio=BF x prior odds ratio
PPV/(1-PPV)=posterior odds ratio

## Slide 25
THANK YOU
FOR TAKING THE TIME TO HEAR MY PRESENTATION.